## 土建
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洛阳民俗博物馆（老子纪念馆）门房装饰项目-土建 |  |  |  | 标段：洛阳民俗博物馆（老子纪念馆）门房装饰项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原卷帘门拆除 2.尺寸：2.1*3.05 | 樘 | 4
2 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.原玻璃门拆除 2.尺寸：2.1*3.05 | 樘 | 4
2 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.室内仿古木窗 2.尺寸：1.2*0.75 | 樘 | 4
3 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称：室外台阶拆除（留青石） | m3 | 1.43
5 | 01B001 | 广告牌拆除 |  | 项 | 1
6 | 01B002 | 雨篷拆除 | 拆除利旧 | 个 | 3
7 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.部位：厕所砌体拆除 2.尺寸：1.1m*0.8m*0.5m | m3 | 0.44
8 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.1.部位：东立面墙砌体拆除（开门洞） 2.截面尺寸：900*2100mm 3.拆除高度：1630mm | m3 | 1.06
9 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.室内原地面拆除 | m2 | 48.26
10 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：原内外墙面涂料 | m2 | 191.72
10 | 01B003 | 拆除垃圾外运 | 运至城楚消纳场 | m3 | 56
改造部分
12 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.西立面砌墙封堵（留窗） 2.墙体类型：240mm | m3 | 6.15
13 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.东立面砌墙封堵（封窗） 2.墙体类型：240mm | m3 | 0.46
13 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.门洞封堵 | m3 | 0.48
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.西立面内墙及门洞窗封堵抹灰 | m2 | 23.43
16 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.西立面外墙抹灰 | m2 | 17.22
17 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.断桥铝合金平开窗1500*1400 2.部位：西立面外墙 | m2 | 8
19 | 010802004001 | 防盗门 | 1.成品防盗门（含五金） | 樘 | 3
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.800*800地砖地面 | m2 | 48.26
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洛阳民俗博物馆（老子纪念馆）门房装饰项目-土建 |  |  |  | 标段：洛阳民俗博物馆（老子纪念馆）门房装饰项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
20 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.黑色金属踢脚线 | m | 68.8
15 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍 2.部位：内墙 | m2 | 195.94
22 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：深色乳胶漆两遍 2.部位：外墙（做法同原外墙） | m2 | 30.48
19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料：轻钢龙骨 2.面层材料：600*600铝扣板 | m2 | 64.35
23 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格：90宽树脂瓦 2.放在钢龙骨上，立柱80*80方钢，钢梁80*80方钢，钢檩条40*60方钢（含预埋件） | m2 | 115.276
25 | 011701002001 | 外脚手架 |  | m2 | 30.48
26 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 天棚吊顶 | m2 | 64.35
27 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 内墙抹灰及涂料 | m2 | 37.02
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08

## 安装
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洛阳民俗博物馆（老子纪念馆）门房装饰项目-安装 |  |  |  | 标段：洛阳民俗博物馆（老子纪念馆）门房装饰项 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称：塑料线槽拆除 | m | 120
2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：原线路拆除（保护性拆除） | m | 120
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称：原DN20PR管拆除 | m | 2
改造部分
4 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称：墙内开槽及恢复 | m | 180
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式：暗敷 3.型号：BV-3*2.5mm2 | m | 120
6 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式：暗敷 3.型号：BV-3*4mm2 | m | 60
7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：LED扣板灯 2.规格：600*600 | 套 | 8
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 4
9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 24
10 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：空调插座 | 个 | 3
11 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 2.电压等级(kV)：1KV | 系统 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08